**Opis przedmiotu zapytania**

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż klimatyzacji w 21 pomieszczeniach znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 (I piętro), zgodnie z poniższymi danymi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj jednostki  | Wydajność chłodzenia jednostki | Miejsce montażu | Ilość sztuk |
|  | Zewnętrzna | 28,0kW | Wskazane podczas oględzin | 1 |
|  | Zewnętrzna | 28,0kW | Wskazane podczas oględzin | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 210 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 211 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 212 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,2kW | Pokój nr 213 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 5,0kW | Pokój nr 214 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 5,0kW | Pokój nr 215 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 4,5kW | Pokój nr 216 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 3,6kW | Pokój nr 217/1 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,2kW | Pokój nr 217/2 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,2kW | Pokój nr 208 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,2kW | Pokój nr 209 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 4,5kW | Pokój nr 218 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 4,5kW | Pokój nr 219 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 5,0kW | Pokój nr 201 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 3,6kW | Pokój nr 202/1 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,2kW | Pokój nr 202/2 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,2kW | Pokój nr 202/3 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 203 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 204 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 205 | 1 |
|  | Wewnętrzna | 2,8kW | Pokój nr 206 | 1 |